DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE VAPOR

Gráfico de pérdida de carga

P1 = Presión entrada (bar a)
P2 = Presión salida (bar a)
L = Longitud tubería (m)
s = gasto de vapor (kg/h)
D = Diámetro interior tubería (mm)

Vg = volumen específico del vapor (m³/kg)

Gráfico de velocidad admisible:

L = Longitud de tubería (m)
T = Diferencia de temperatura entre la de trabajo y el ambiente (°C)
 = Coeficiente de expansión (mm/m °C) x 10-3

Coeficiente de expansión () (mm/m °C x 10-3)

Cota W para U de expansión (acero al carbono)

Distancia entre apoyos vertical – horizontal para tuberías de acero y cobre

Pérdidas de calor en tuberías de vapor

Tabla: Emisión de calor para tuberías horizontales con aire en calma a 10-20 ºC

Donde:
= Gasto de condensado (kg/h)
= Calor emitido (W/m),  de la tabla anterior
L = Longitud efectiva de tubería con bridas y válvulas (m)
hfg = Calor latente de cambio de fase (kJ/kg)
F = Factor de aislamiento p.e.: 1 para tubo desnudo, 0.1 para buen aislamiento.

Longitud equivalente: 
Par de bridas: 0.5 m
Válvula de línea: 1.0 m